Республика Татарстан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Старописьмянская основная  общеобразовательная школа»

муниципального  образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

423271, РТ, Лениногорский муниципальный район, с.Старая Письмянка, ул. Школьная,   д. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                         тел. 3-00-18, e-mail: stpschool@mail.ru

Татарстан Республикасы

Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге “Иске Писмән топ гомуми белем биру мәктәбе” муниципаль бюджет гомуми белем биру учреждениесе

423250, РТ, Лениногорск муниципаль районы  Школьная   урамы,     7 йорт ,   т ел: 3-00-18 ,                       e-mail: stpschool@mail.ru

________________________________________________________________________________________

от 27.02.2019 г.                                                                                                    №37

Информация о принятых мерах на

Представление об устранении причин

и условий, способствовавших

совершению административного

правонарушения по делу №0331-2019-0016

от 15.02.2019г.

В соответствии с Представлением об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 0331-2019-0016 в МБОУ «Старописьмянская ООШ» сообщаю о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара:

Разработан план устранения нарушений:

| №п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации | Срок исполнения, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспеченно исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации. | (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.43) | 01.06.2019г. Чатурова Л.В. Громова М.Н. |
| 2 | Не обеспечена укомплектованность внутреннего противопожарного водопровода | (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.57) | 01.07.2019г. Чатурова Л.В. Громова М.Н. |
| 3 | Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. | (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме п.57) | 01.07.2019г. Чатурова Л.В. Громова М.Н. |
| 4 | Не организована перекатка пожарного рукава | (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.57» | 01.01.2019г. Чатурова Л.В. Громова М.Н. |
| 5 | Не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты | (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» п.61) | 01.07.2019г. Чатурова Л.В. Громова М.Н. |

Директор школы: ________/Л.В. Чатурова/