{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,5,1,20],[1,21,2,21],[3,0,4,0]]}
[]
["Учреждение, район","Взыскатель","Судебный акт (№исполнительного листа или дела), Предписание",null,null,"Виды работ",{"$nulls":15},"Срок исполнения"]
[{"$nulls":3},"Отремон-тировать","Установить новые","Ремонт кровли","Ремонт ограждения","Замена окон","Ремонт/устройство теневых навесов","Ремонт фасада (цоколя)","Ремонт асфальта","Ремонт санузлов","Ремонт отопления","Ремонт ВиК","Устройство спортплощадки","Ремонт электрики","Общестроительные работы","ППМ","АПС","Другое","ВСЕГО, руб"]
["МАДОУ \"Детский сад №298\" Советского района г.Казани","Пожнадзор","предписание №41 от 26.01.2014",{"$nulls":12},"Аппарат предназначенный для отключенийя электроснабжения склада (включатель) расположен в складском помещении","Стены, пол... на путях эвакуации окрашены сгораемой краской",null,"Отсутствует автоматическая пож.сигнализация в хоз.блоке","проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний",null,"2015-10-01"]
[null,"Роспотребнадзор","предписание 12/30477 от 18.11.14",{"$nulls":7},"восстновление асфальтового покрытия территории и отмосток по периметру здания МАДОУ","установки умывальников для взрослых в туалетных комнатах групп"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}