«Утверждаю»

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга Талантов»

____________/В.В.Федорова/

Приказ №___ от «_____»__________201__г.

### Вводный  инструктаж по пожарной безопасности

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации  по условиям пожаро и взрывоопасности.                                                                                                                                                                               2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с   инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были  в  помещениях школ и Директор МБУ ДО «ДДТ «Радуга Талантов».
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
а) заведующих спортзалом, ознакомление с программой первичного инструктажа,   обеспечение личной и коллективной безопасности и др.;
б) для педагогов дополнительного образования и обслуживающего персонала (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Составил ответственный за пожарную безопасность

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга Талантов»

____________/В.В.Федорова/

Приказ №___ от «_____»__________201__г.

### Первичный  инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
          Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
          Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности
          Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).
          Требования при тушении электроустановок.
          Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
         Способы сообщения о пожаре.
          Меры личной безопасности при возникновении пожара.
         Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Составил ответственный за пожарную безопасность