«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга талантов»

______________В.В.Федорова

Приказ №___от _______2017 г

Инструкция
о порядке действий персонала по обеспечению безопасной

и быстрой эвакуации людей при пожаре

1. Общие требования пожарной безопасности.
1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для МБУ ДО «ДДТ «Радуга талантов» (далее — Учреждение) в соответствии с п. 15, 16 Правил пожарной безопасности, противопожарным режимом Учреждения.
1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и обучающихся при пожаре в Учреждении.
1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и обучающихся из здания Учреждения в случае пожара.
1.4.Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.
2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации Учреждения.
2.2.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.
2.3.Немедленно оповестить работников и учащихся о пожаре с помощью
установленной системы оповещения.
2.4.Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5.Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
2.7.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте .
2.8.Проверить отсутствие учащихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.
2.9.Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.
2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
3. Обязанности работников при пожаре.
3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и учащихся, в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам (преподавателям) и другим работникам Учреждения нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Учащихся младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации учащихся;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

С инструкцией ознакомлены: