# УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга талантов»

_______________В.В.Федорова

«___»_________________2017 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № ___

о закрытии производственных и вспомогательных помещений

после окончания работы

Все помещения, независимо от их назначения, по окончании в них работы в ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время;

- проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.

Проверка производиться перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.

Проверяется следующее:

1. Проведена ли тщательно уборка помещений от производственных отходов.

2. Выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок.

3. Прекращена ли работа всех пожароопасных

4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.

5. Сдана ли на склад готовая продукция.

6. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.

7. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.

8. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.

9. Исправно ли дежурное освещение.

10. Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении. Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо запирает помещение на замок (пломбирует или опечатывает его). Проверка помещений оформляется записью в специальном журнале за подписью лица, проводившего проверку, с указанием даты и времени закрытия помещения. Журнал хранится в отведенном для этого месте.

Лицам, ответственным за противопожарное состояние помещений, категорически запрещается уходить по окончании работы без оформления проверки помещения.

Настоящая инструкция разработана на основании Правил пожарной безопасности Российской Федерации ППБ-01-93.

Ознакомлен (а)_______________________________________________