# УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга талантов»

_______________В.В.Федорова

«___»_________________2017 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 

о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО «ДДТ «Радуга талантов»

1. Содержание территории, дорог, и проездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам:

1.1. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ людей, различных видов пожарных машин и других автотранспортных средств.

1.2. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию должны содержаться постоянно свободными.

1.3. Дороги, проезды и противопожарные разрывы между отдельными зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться для складирования материалов, оборудования и для стоянки автомобилей.

1.4. За исправное состояние дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации несут ответственность лица, назначенные приказом по организации.

1.5. Территория предприятия должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства и мусора.

1.6. Установку строений и сооружений необходимо производить с соблюдением противопожарных разрывов, после обязательного согласования с органами Государственного пожарного надзора.

1.7. Временное хранение на территории предприятия отходов производства должно быть организовано с учетом пожаро- и взрывоопасности в специально отведенных местах и согласованно с пожарной охраной.

2. Содержание зданий, сооружений, помещений:

2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрыво- пожароопасности, а также класс зоны по ПУЭ. Характеристики должны быть обозначены на дверях помещений.

2.2. Систему противопожарной защиты зданий и помещений постоянно содержать в исправном состоянии.

2.3. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно постоянно проверяться не реже двух раз в год.

2.4. В местах пересечения противопожарных преград техническими коммуникациями пустоты, зазоры и отверстия должны быть заделанными строительным раствором.

2.5. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

2.6. При аренде помещений, арендаторами должны выполняться противопожарные требования для данного типа здания и общих правил, действующих на предприятии. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности оговаривается в договоре об аренде.

2.7. В помещениях предприятий, зданий и сооружений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрыво- пожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в холлах и вестибюлях кладовые, киоски, ларьки и т.п.;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- загромождать оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устанавливать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, а также другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

2.8. Оконные проемы чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а двери должны находиться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать место нахождения ключей.

2.9. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы ящики должны удаляться из помещений.

3. Пути эвакуации:

3.1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений, не перекрывая основных путей эвакуации. При пребывании людей в помещении двери могут запираться только на внутренние, легко сбрасываемые запоры.

3.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, холлы, лестничные площадки, марши лестниц различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках также ступеней и площадок;

- устраивать в тамбурах эвакуационных выходов вешалки для одежды, сушилки и хранить какие-либо материалы.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам :

4.1. Во всех помещениях по окончании работ все электроустановки должны быть обесточены.

4.2. При эксплуатации установок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать неисправные электроприборы;

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборами;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожаро- и взрывоопасные зоны;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электромагнитные приборы.

4.3. Переносные электрические светильники должны быть выполнены многожильным медным проводом и оборудованы защитной арматурой.

4.4. Не допускать применения некалиброванных плавких вставок в автоматах защиты.

5. Режим курения:

5.1. Курение на территории предприятия и на рабочих местах запрещается.

6. Порядок проведения огнеопасных работ на предприятии:

6.1. Сварочные и другие огнеопасные работы на предприятии должны производиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и инструкцией, действующей на предприятии.

7. Порядок содержания средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации.

7.1. Системы пожарного водоснабжения предприятия должны обеспечивать бесперебойную подачу воды на тушение пожара в любое время суток, независимо от времени года.

7.2. Использование пожарной техники и пожарного оборудования для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с проведением обучения и тушением пожара, не допускается.

7.3. Пожарная техника, установки пожаротушения, пожарная сигнализация, огнетушители, пожарный инвентарь должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

7.4. Замена огнегасящего состава огнетушителей производится:

- углекислоты - 1 раз в 6 лет (ОУ-2, ОУ-5 и др.)

- пенообразователя - 1 раз в год (ОХП,ОХВП)

- порошка - в соответствии с паспортными данными (ОП-5,ОП-...)

7.5. Ответственность за содержание и своевременный ремонт противопожарных средств несет лицо, назначенное приказом руководителя предприятия.

7.6. Надзор и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения осуществляется специализированными организациями, имеющими Государственную лицензию, по договору, либо аттестованным персоналом предприятия.

7.7. Проведение профилактических работ по содержанию установок автоматической противопожарной защиты производить в соответствии с требованиями действующих правил.

7.8. Средства связи должны находиться в постоянной исправности.

7.9. У телефонных аппаратов должна находиться табличка с указанием телефонов пожарной охраны.

Настоящая инструкция разработана на основании Правил пожарной безопасности Российской Федерации ППБ-01-03.