                                                                                               «Утверждаю»

                                                                                                Директор МБУ ДО ДДТ 
                                                                                                «Радуга талантов»
                                                                                                 _____________В.В. Федорова

                                                                                                «____» __________2026 г.

Инструкция 
о порядке действия администрации

МБУ ДО ДДТ «Радуга талантов» 

в случае возникновения пожара

1. Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

1.1. Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

1.2. Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

1.3. В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства. 

1.4. Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

1.5. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

1.6. Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется).

1.7. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

1.8. Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и осуществления других действий.

1.9. Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

С инструкцией ознакомлен (а)________________

