«Утверждаю»

Директор МБУ ДО

«Радуга талантов»:

____________/В.В.Федорова/

Приказ №___ от «_____»__________201__г.

Инструкция  по  пожарной  безопасности

1. Общие требования

  - Работники учреждения обязаны соблюдать  требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», введенные в действие приказом МВД РФ от 14.12.93 г. № 536 и настоящей инструкции.

  - Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  - Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет директор МБУ ДО «Радуга талантов».

  - Для привлечения работников   к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на  объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно пожарные дружины.

  - Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности  МБУ ДО «Радуга талантов» и его адресов осуществления образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством возлагается на администрацию.

1.7. Территория МБУ ДО «Радуга талантов» должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.8. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.9. В период пребывания в здании   людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.11. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.12. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.13. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.14. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.15. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.16. На   видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором МБУ ДО «Радуга талантов».

1.17. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.18. По окончании занятий работники   должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Во всех помещениях  на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.

2.2. В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается противопожарный режим, в  том числе:

- определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении пожара;

- определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и  занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение.

По окончании работы ответственный за противопожарную  безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов.

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а  также принять меры к спасению людей, имущества и  ликвидации пожара.

Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже 1 раза в 12 месяцев, первичный инструктаж – при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале.

Противопожарный инструктаж проводит ответственный за противопожарную безопасность по учреждению.

Во избежание пожара в   зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

3. Требования противопожарной безопасности  служебных помещений.

Запрещается:

  - Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.

  - Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения директора или его заместителя.

  - Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

  - Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.

  - Курить.

  - Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.

  - Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.

  - Устраивать на  оконных проемах жилых и служебных помещений глухие металлические решетки.

  - Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения директора.

  - Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы.

  - Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и т.д.

  - При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по устранению недостатков и сообщить руководству.

  - В случае возникновения  пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать пожарную команду по телефонам «01» или «5-15-23», приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории МБУ ДО «Радуга талантов».

3.15.Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.16.Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.17.Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

3.18.Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании МБУ ДО «Радуга талантов» при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

3.19.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.	Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т.д.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие  и исправность противопожарного инвентаря.

4.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварийной ситуации.

4.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны  - при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону «01», скорой помощи – при ожогах, травмах, отравлениях – то телефонам «03».

4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

- Действия при возникновении пожара:

  - Умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану.

  - Прекратить все технологические операции.

  - Принять меры к  удалению людей из опасной зоны.

  - Принять участие в ликвидации аварии и  устранении ее последствий.

5.5. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону: «01» «001»  «2-46-33»

5.6.Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить директору   или заменяющему его работнику.

5.7.Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

5.8.Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

5.9.Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

5.10.Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

5.11.Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

5.12. Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

6. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.

6.1. Пенные огнетушители.

Предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением.

6.2. Огнетушитель химический пенный 0701-10.

Для приведения в действие огнетушителя химического пенного (ОХП) необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на 1800 до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

6.3. Углекислотные огнетушители.

Предназначены для тушения загорания различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической  части раструба оголенными частями тела.

6.4. Порошковые огнетушители.

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вт, ценных материалов и загорания на автомобильном транспорте.

Для приведения в  действие порошкового огнетушителя ОП-5 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей для охлаждения  ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится  в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

1. Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для  тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

2. Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

Ознакомились: ___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/       «____________»  20 ____ г.

___________/______________________________/    «____________»  20 ____ г.

__________/______________________________/      «____________»  20 ____ г.