                                                                                                   «Утверждаю»

                                                                                                    Директор МБУ ДО ДДТ
                                                                                                    «Радуга Талантов»
                                                                                                         ____________/В.В.Федорова/

                                                                                                                                                 «_____»__________2026 г.

Инструкция

по охране труда при проведении
занятий в кабинетах
1.
Общие требования безопасности
1.1. К занятиям в кабинетах допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2.
Опасные факторы:
- нарушения осанки обучающихся, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.
1.3.
При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации и родителям
пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
2.   Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной
работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее
300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных
контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние
между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6
м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее
0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м,
расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2 м, расстояние от
классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест
занятий от окон не должно превышать 6 м.
2.4.  Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности стекол в окнах.
2.5.  Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.
3.2. Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Обучающимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.
3.3.
С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.
3.4.
Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы
должны быть исправны и иметь заземление или зануление.
3.5 Стекла окон очищать от грязи и пыли не реже 3 — 4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать обучающихся к этим работам запрещается.
3.6.
При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При
открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.7.
Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на
подоконник.
4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях

4.1.  При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу.
4.2. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря- сантехника.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.4. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить кабинет и провести его влажную уборку.
5.3. Закрыть окна, краны и выключить свет.
Ознакомились: ___________/__________________/    «____________»  2026 г.

