                                                                «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                            Директор МБУ ДО ДДТ
                                                                  «Радуга талантов»  

                                                                                     _______________В.В. Федорова

                                                                          «___»____________2026 г.

Инструкция
 о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара.
1. Общие положения:

1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности.

2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

3. Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

5. Порядок эвакуации при пожаре:

6. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

7. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

8. Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

9. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

10. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

11. Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

12. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

