«Утверждаю»

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга талантов»

____________/В.В.Федорова/

Приказ №___ от «_____»__________201__г.

Инструкция к плану эвакуации детей

на случай возникновения пожара.

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должностные фамилии исполнителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре. | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заменяющего его работника. | Педагоги дополнительного образования |
| 2. | Эвакуация детей из загоревшего здания, порядок эвакуации при различных вариантах. | Все дети должны выводится наружу через коридоры и выходы согласно плану, немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (серия из 5 звонков по 5-6 секунд каждая). | Педагоги дополнительного образования |
| 3. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей. | Все эвакуированные из здания дети проверяются по журналу. | Педагоги дополнительного образования |
| 4. | Пункты размещения эвакуированных детей. | Эвакуированные из здания дети расходятся по домам. | Педагоги дополнительного образования |

Ознакомлен:

( подпись, Фамилия И.О.)

# УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«Радуга талантов»

_______________В.В.Федорова

«___»_________________2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ №

о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара.

- Общие положения:

  - Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре:

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

  - Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственные за пожарную безопасность

зам.директора Саттаров Р.Г., завхоз Зайнетдинова А.Ф.