# УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«ДДТ «Радуга талантов»

_______________В.В.Федорова

«___»_________________2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ №

о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара.

- Общие положения:

  - Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

- Порядок эвакуации при пожаре:

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

  - Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

  - Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственные за пожарную безопасность

зам.директора Саттаров Р.Г.,завхоз Зайнетдинова А.Ф.