| СОГЛАСОВАНО Директор ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан _______________М.М. Айзатуллин «____»_____________2017г. М.П. СОГЛАСОВАНО Министр образования и науки Республики Татарстан ______________ Э.Н. Фаттахов «____»____________2017г. М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан __________ И.Э. Файзуллин «____»__________2017г. М.П. СОГЛАСОВАНО Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан __________ Э.А. Зарипова «____»_____________2017г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по повышению уровня доступности и предоставляемых услуг на объекте:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования - «Станция юных техников» города Альметьевска  Республики Татарстан»

| № п/п | Основные данные | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта | 424450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. 8 Марта, д.30 |
| 2 | Основание для проектирования | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.02.2017 № 59 |
| 3 | Заказчик | ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» |
| 4 | Виды работ | - Адаптация территории: - Устранение порогов, перепадов (неровностей) и выравнивание барьеров по пути движения МГН с укладкой тактильной плитки (предупреждающей) и с восстановлением асфальтового покрытия; - Расширение проема калитки с демонтажем и монтажем столбов. Замена калитки. - Входная группа: 2.1. Устройство пандуса; 2.2. Укладка тактильной плитки (предупреждающая) перед лестничным маршем; 2.3. Устройство двухуровневого поручня на пандусе с обеих сторон; 2.4. Устройство поручней на крыльце с обеих сторон; 2.5. Устройство навеса с водоотводом и освещением над пандусом и входной группы; 2.6. Расширение площадки крыльца для возможности разворота колясочников; 2.7. Покрытие пандуса, лестничных маршей и площадки крыльца нескользящим материалом; 2.8. Установка блока с кнопкой вызова персонала; 2.9. Расширение дверных проемов с установкой дверей с доводчиками с восстановлением отделки стен по периметру дверных проемов; 2.10. Устранение порогов, перепадов (неровностей) и выравнивание барьеров по пути движения МГН с укладкой нескользящей плитки; 2.11. Оборудование входной группы системой видеонаблюдения; 2.12. Устройство пандуса в тамбуре перед входной дверью; 2.13. Устройство двухуровневого поручня на пандусе с обеих сторон; 2.12. Установка информационного табло; - Санитарно-гигиеническая комната: 3.1. Расширение дверного проема с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру дверного проема; 3.2. Установка на двери поручней-ручек; 3.3. Демонтаж и монтаж перегородок с целью организации пространства для размещения кресла-коляски с восстановлением отделки, стен, пола, потолка после демонтажа и монтажа; 3.4. Замена раковины на раковину с поручнями с восстановлением отделки стен в местах крепления; 3.5. Замена унитаза на унитаз с откидными поручнями с обеих сторон и стационарным поручнем с восстановлением отделки стен в местах крепления; 3.6. Установка блока с кнопкой и шнуром для вызова персонала с восстановлением отделки стен в местах крепления; 3.7. Перенос труб водоснабжения и водоотведения от основной канализационной трубы до унитаза и раковины (в связи с переносом сантехприборов); 3.8. Установка вертикальных и горизонтальных поручней с восстановлением отделки стен после установки поручней; 3.9. Установка крючков для трости, костылей, одежды и других принадлежностей с восстановлением отделки стен в местах крепления; - Коридор: - Устранение порогов, перепадов (неровностей) и выравнивание барьеров по пути движения МГН; - Установка поручней по пути следования МГН с восстановлением отделки стен после установки поручней; - Установка контрастных полос по ходу движения МГН; - Расширение дверных проемов с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру дверного проема; - Адаптация кабинетов - Расширение дверных проема с установкой двери с доводчиком с восстановлением отделки стен по периметру дверного проема; - Установка интерактивного комплекса, интерактивной доски, интерактивной системы. |
| 5 | Оснащение оборудованием | - Блок с кнопкой вызова персонала – 1 шт.; - Информационное табло – 1 шт. - Интерактивный комплекс – 1 шт.; - Интерактивная доска – 1 шт.; - Интерактивная система – 1 шт.; - Кресло-коляска – 2 шт. |
| 6 | Условия для проектирования | Проектирование вести в соответствии с требованиями действующего свода правил СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |

Руководитель исполнительного

комитета                                                                  _____________     ______________

подпись          	             		Ф.И.О.

Директор учреждения                                        _____________   Н.М. Бадыкшанов

подпись                        		Ф.И.О.

Председатель районной

организации инвалидов                                        _____________     Л.Ф. Гайфуллина

подпись          	             		Ф.И.О.