	Муниципальное                                                                бюджетное дошкольное                                          образовательное учреждение
«Детский сад № 39 комбинированного вида»                               Советского района                                                     города Казани Республики Татарстан
420100, РТ г.Казань,                                                     ул. Академика Глушко, 13а
Тел. /факс: (8-843) 262-02-21, 262-02-40
	
	Татарстан Республикасы                                                         Казан шәһәре Совет районының 

“39 нчы катнаш төрдәге                                 балалар бакчасы”
мәктәпкәчә белем муниципаль                                     бюджет учреждениесе                                                                 
420100, ТР  Казан шәһәре,                                Академик Глушко ур., 13а
Тел. /факс: (8-843) 262-02-21, 262-02-40


Прокурору Советского района 
Г. Казани

Старшему советнику юстиции 

Фатыхову М.Х.

Уважаемый Модест Хасанович!

Ваше представление об устранении нарушений требований законодательства об антитеррористической защищенности № 02-08-04/2018 от 28.01.2019 рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Советского района г. Казани, юристом 2 класса Рудницкой Т.В.

Выявленные нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности,  требующих незамедлительного рассмотрения и принятия кардинальных мер, имеют место. 

В целях устранения нарушений законодательства РФ в области пожарной безопасности были приняты следующие меры: 

1. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих  предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м. (в пищеблоке). (Ст.1, ст.6, ст.151 ФЗ № 123-ФЗ, ст.46 ФЗ № 184-ФЗ, п. 13.3.6 СП5.13130.2009). Принятые меры: Выписан счет на перенос и установку  дымовых пожарных извещателей.  Срок установки  до 31 июня 2019г.  
2. Не все знаки пожарной безопасности, обозначающие эвакуационные выходы находятся в исправном состоянии (Отсутствуют объемно-световые указатели «ВЫХОД» на 2-х эвакуационных выходов из групповых ячеек).  Принятые меры: Выписан счет на  объемно-световые указатели «ВЫХОД», срок установки до 31 июня 2019г. 
3. Помещения овощного цеха в пищеблоке не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (Ст. 1, ст.6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08, ст.46 ФЗ № 184-ФЗ, п.1.4СНиП 21-01-97*, п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4, п.14, табл.1 НПБ 110-03, п.1.2 п. 13.3.8 прил. А табл.А.1. п. 9 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации  и пожаротушения автоматические.  Нормы и правила проектирования» п. 12.20 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»).  Принятые меры:  Выписан счет на установкой пожарной сигнализации в помещение овощного цеха, срок установки 31 июня 2019г. 
4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с оставлением соответствующего акта испытаний (Правила противопожарного режима в РФ п.24).  Принятые меры:  Выписан счет на проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с оставлением соответствующего акта испытаний, срок исполнения 31 июня 2019г. 
За указанные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен  завхоз, Абдулина Елена Рафиковна. 
