	СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации
Вахитовского и Приволжского района 

Исполнительного комитета г. Казани

_________          О.А. Дроздецкая
    (подпись)                               Фамилия И.О.
 «____»_____________20_____г.                                                                                                  
	УТВЕРЖДАЮ      

Директор                                                                                                                                                                                               ГАУ ДО РСШОР «Динамо»  
 Министерства спорта Республики Татарстан

_________      Р.Р.Насыров

    (подпись)                               Фамилия И.О.
 «____»_____________20_____г.                                                                                                                                                            


ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение) 
и предоставляемых на нем услуг 

в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на стадион « Электрон»
I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: г.Казань,ул. КаримаТинчурина д.27 «а»
Наименование предоставляемой услуги:
Физкультурно-спортивные мероприятия, тренировочные и оздоровительные занятия Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1319,3 кв. м.

часть здания ______ этажей (или помещение на ____ этаже), ____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да; 21600 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА “ДИНАМО” Министерства спорта Республики Татарстан, ГАУ ДО РСШОР «Динамо»
Юридический адрес организации: 420021, г.Казань, ул. Карима Тинчурина д.27 «а»
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление 
Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная 
Наименование и адрес вышестоящей организации:

 Министерство спорта Республики Татарстан,   
г.Казань, ул.Петербургская, д.12
II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги
Сфера деятельности : спортивная деятельность
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 50чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): все возрастные категории 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями): нарушения слуха
III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся

недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов
	№

п/п
	Основные показатели доступности для инвалидов объекта, 
в т.ч. наличие:
	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)



	1
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
	нет

	2
	сменные кресла-коляски
	да

	3
	адаптированные лифты
	нет

	4
	поручни
	нет

	5
	пандусы
	нет

	6
	подъемные платформы (аппарели)
	нет

	7
	раздвижные двери
	нет

	8
	доступные входные группы
	да

	9
	доступные санитарно-гигиенические помещения
	да

	10
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	да

	11
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
	нет

	12
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	нет

	13
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией
	нет

	14
	иные


	нет


IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов
	№

п/п
	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе
	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)

	1
	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью

	нет

	2
	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)
	да

	3
	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
	нет

	4
	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг
	да

	5
	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации
	да

	6
	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 
	нет

	7
	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов
	нет

	8
	иные
	нет


V. Выводы
	Степень доступности объекта
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	Объект полностью доступен 
	
	
	
	
	

	Объект доступен в зоне оказания услуг
	
	
	
	
	

	Объект частично доступен
	+
	+
	
	+
	+


VI. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
	№

п/п
	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Виды, объем работ
	Сроки исполнения

	1
	Адаптация входной группы и путей движения
	1.Вход на участок оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте

2. Оборудовать один вход, доступный для МГН 

3.Входную группу оборудовать навесом, водоотводом.

7. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.

10.  На путях движения МГН в здании оборудовать места

отдыха и ожидания. 
	2027

	2.
	Адаптация автостоянки для инвалидов
	1.Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках 
разместить в пределах 50 м до входной группы 
2 Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске сделать  размером 6,0х3,6 м.

3. Установить дорожный знак

	Отсутствие места для стоянки на прилегающей территории

	3.
	Адаптация и благоустройство мест отдыха
	1. На территории оборудовать место отдыха, доступное для МГН, оборудованное

навесом, скамьей, указателем, светильником и т.п.


	2027

	4.
	Адаптация санитарно-бытовых помещений.
	1. На территории оборудовать санитарно- гигиеническое помещение для МГН
	2027


	№

п/п
	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Виды, объем работ
	Сроки исполнения

	1
	Организационные мероприятия
	 1. Обучить сотрудника навыкам русского жестового языка
	2027


СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии                                                                                                   П.В. Шалимов
Отдел  социальной защиты Вахитовского и Приволжского района                           Г.Р. Мухаметшин 
Председатель общества инвалидов Приволжского района                                          Ю.В. Азизова
Начальник отдела ФКиС администрации Вахитовского и Приволжского района   А.А.Рылова
Заведующий стадионом «Электрон»                                                                             А.Р.Раскулов
* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта


* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта





