Муниципальная автономная организация дополнительного образования

«Болгарская детская школа искусств»

Спасского муниципального района Республики Татарстан

(МАО ДО «БДШИ»)

Юр.адрес: ул.Советская, д.46, г.Болгар, Спасский район, РТ, 422840 Тел./факс: +7(84347) 3-00-24, 3-98-21,

e-mail: bolgar.dshi@mail.ru

ОКПО 43825047, ОГРН 1021605752310, ИНН/КПП 1637002375 / 163701001

Исх. № 7

от 20.01.2022 г.

Ответ на предписание от 22.10.2021 г. № 2944

«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию от 22.10.2021 г. № 2944 «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»

1) 	Обеззараживание воздуха переносным рециркулятором проводить в соответствии с графиком работы; обеспечить учет времени работы рециркулятора (отработанных часов).

Сведения об исполнении: график работы рециркулятора утвержден, журнал учета времени работы заполнен.

2) 	Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований в залах, учебных классах.

Сведения об исполнении: договор на проведение лабораторных исследований на стадии заключения.

3) 	Учебные классы, туалетные комнаты обеспечить горячим водоснабжением

Сведения об исполнении: для обеспечения горячим водоснабжением установлены водонагреватели.

4) 	В туалетной комнате на 2 этаже устранить дефекты на стенах.

Сведения об исполнении: дефекты в виде отхождения стеновых панелей – устранены.

5) 	В кабинете изобразительного искусства устранить дефекты напольного покрытия.

Сведения об исполнении: дефекты в виде отхождения плинтусов и линолеума  – устранены.

6) 	Кабинет изобразительного искусства обеспечить холодным и горячим водоснабжением.

Сведения об исполнении: обеспечение произведено частично, произведена установка раковины. Установка водонагревателя в работе.

Директор МАО ДО «БДШИ» 							Р.Х. Исхакова