.6.2. Измерение напряжения
     Электроизмерительные приборы, предназначенные для измере­ния напряжения, называют вольтметрами. Их включают параллель­но участку (элементу) электрической цепи, на котором измеряется напряжение. Вольтметр должен иметь очень большое сопротивле­ние по сравнению с сопротивлением элемента цепи, на котором измеряется напряжение. Это необходимо для уменьшения погреш­ности измерения и для того, чтобы не было изменения режима ра­боты цепи. В самом деле, чем больше сопротивление вольтметра, тем меньший ток проходит через него и тем меньше расходуется в нем энергии, а, следовательно, тем меньшее влияние оказывает включение прибора на режим работы цепи.
     Для расширения пределов измерений вольтметров в цепях посто­янного тока с напряжением до 1000-4500 В служат добавочные ре­зисторы, включаемые последовательно с прибором (рис. 3.8).

     В це­пях переменного тока напряжением свыше 1000 В для расширения пределов измерений используют измерительные трансформаторы напряжения.
     При включении последовательно с вольтметром добавочного резистора сопротивление последнего определяют из следующих соображений: допустим, вольтметром с сопротивлением rV, рассчи­танным на номинальное напряжение UНОМ, необходимо измерить напряжение Uxmax которое в n раз больше UНОМ
     В этом случае не­обходимо соблюдать условие, при котором ток, проходящий через вольтметр, был бы одинаковым при обоих напряжениях, т.е.

               где    UV          -   показания вольтметра .
     Шкалу вольтметров в большинстве случаев градуируют с учетом добавочного сопротивления rд. При этом вольтметр может быть выполнен на несколько пределов измерения, для чего он снабжа­ется несколькими добавочными сопротивлениями и соответствую­щим переключателем шкалы на лицевой стороне прибора.
     Для измерения напряжения в цепях постоянного тока применя­ют магнитоэлектрические вольтметры, а в цепях переменного тока - электромагнитные и электродинамические. При измерении малых переменных напряжений используют выпрямительные и электрон­ные милливольтметры, причем при повышенных частотах преиму­щественно электронные.
3.6.3. Трансформаторы тока и напряжения
     Как уже было отмечено, измерение напряжений сверх 1000 В и оков выше 5 А в цепях переменного тока производится с помощью специальных измерительных трансформаторов напряжения и тока (Рис. 3.9, а - измерение напряжений; б - измерение тока).

Измеряемое напряжение при использовании трансформатора ТV

         где     U1 - показание вольтметра PV , КUД - действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения.
Измеряемый ток при использовании трансформатора тока ТА

    где IA- показание амперметра РА;  kIД - действительный коэффициент трансформации трансформатора тока, который совпадает с номинальным kIН только при номинальной нагрузке потребителя на сеть.
ГОСТ 7746-55 устанавливает допустимые погрешности трансформатоов fT(%) по классам:

3.6.4. Измерение мощности и энергии в электрических цепях
     В цепи постоянного тока мощность может быть измерена с по­мощью амперметра и вольтметра, так как Р = I • U. Однако более точно ее можно измерить электродинамическим ваттметром (рис. 3.10).

      Он состоит из катушки с малым сопротивлением, вклю­ченной, как амперметр, последовательно и называемой токовой обмоткой , и подвижной катушки с большим сопротивлением, вклю­чаемой параллельно и называемой обмоткой напряжения.