Рабочая программа производственной практики  ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2022 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Ливанова Э. В.  преподаватель

Вафин Р.М.    мастер п/о

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 10 |
| 4. Контроль и оценка результатов ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

  - Область применения программы производственной практики

Рабочая программа производственной практики является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования;

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа  систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

А также общих компетенций (ОК):

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Выпускник, осовевший программу ОП.01 Инженерная графика, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

ЛР 8	Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9.	Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости.

ЛР 15.	Способный при взаимодействии с другими	людьми, достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста                как профессионала

ЛР 16.	Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

ЛР 17.	Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии

  - Цели и задачи производственной  практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

иметь практический опыт:

- подготовки объекта  к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения  в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда;

- выполнения подготовительных слесарных работ  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- выполнения распаковки санитарно-технического оборудования;

- выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений;

- выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

- сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

-  подготовки основных и вспомогательных материалов;

- комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ;

-  транспортировки   и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

уметь:

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией;

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду;

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных  работ;

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования;

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства монтажных работ;

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте;

- использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.

знать:

- требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов;

способов проверки функциональности  инструмента;

- правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- требований охраны труда при проведении подготовительных  систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- проектной  технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- правил чтения проектной, технической и конструкторско-технологической документации;

- видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения и системы водоотведения;

- видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования;

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуатационных материалов;

- способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

- правил  строповки, подъема и перемещения грузов;

- требований охраны труда при выполнении строповки, подъема и перемещения грузов.

  - Количество часов на прохождение производственной  практики - 4 недели (144 часа),

в том числе в форме практической подготовки – 144 часа.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРКТИКИ

2.1. Тематический план программы производственной  практики

| № | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 6 |
| 2. | Подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. | 6 |
| 3. | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. | 6 |
| 4. | Выполнение такелажных работ. | 6 |
| 5. | Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков. | 30 |
| 6. | Монтаж систем центрального отопления. | 30 |
| 7. | Монтаж системы водоснабжения | 30 |
| 8. | Монтаж и ремонт системы канализации и водостоков. | 24 |
| 9. | Дифференцированный зачет.(практическая квалификационная работа). | 6 |
|  | ИТОГО | 144 |

2.2 Содержание производственной  практики

| Наименование тем практики | Содержание практических занятий | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Техника безопасности при выполнении санитарно-технических работ. | Ознакомление обучающихся с предприятием и рабочим местом. Техника безопасности при выполнении санитарно-технических работ. Электробезопасность, пожарная безопасность. Работа с технической документацией. Определение целей и задач производственной практики | 6 |
| Тема 2. Подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования | Разметка. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и чертежам. Рубка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при рубке. Рубка металла в тисках, на плите (наковальне). Правка и гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы для гибки листового металла. Правила ручной гибки металла. Гибка труб. Инструменты, приспособления и материалы для гибки труб. Приспособления для нагрева труб. Наполнители при гибке труб. Резка труб. Инструменты и приспособления для резки. Резание труб труборезом. Нарезание резьбы. Инструменты для нарезания внутренней и наружной резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Контроль качества резьбы. | 6 |
| Тема 3. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, баллонов с кислородом и других грузов. | 6 |
| Тема 4. Выполнение такелажных работ. | Подготовка к работе такелажной оснастки. Установка и снятие блоков, талей, лебедок и домкратов. | 6 |
| Тема 5. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков | - Соединение стальных, чугунных, полипропиленовых труб. | 6 |
|  | - Соединение полиэтиленовых, медных, металлополимерных труб. | 6 |
|  | - Заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. | 6 |
|  | - Нарезание трубных резьб. Фланцевое и резьбовое соединение труб. | 6 |
|  | - Разборка, ревизия, сборка арматуры, изготовление прокладок. | 6 |
| Тема 6. Монтаж систем центрального отопления. | - Сборка чугунных, стальных, алюминиевых радиаторов, подготовка к монтажу. | 6 |
|  | - Нижнее, боковое, диагональное подключение радиаторов. | 6 |
|  | - Установка ручного пресса, опрессовка радиаторов. | 6 |
|  | - Установка расширительных баков, циркуляционных насосов, водонагревателей. | 6 |
|  | - Монтаж однотрубной и двухтрубной системы отопления. | 6 |
| Тема 7. Монтаж системы водоснабжения | - Монтаж системы холодного водоснабжения. | 6 |
|  | - Монтаж системы горячего водоснабжения. | 6 |
|  | - Монтаж водоразборной арматуры, полотенцесушителей. | 6 |
|  | - Установка обратных клапанов, фильтров грубой очистки, приборов учета воды. | 6 |
|  | - Ревизия узлов и деталей систем водоснабжения, замена поврежденных участков водопровода. | 6 |
| Тема 8. Монтаж и ремонт системы канализации и водостоков. | - Подготовительные работы перед монтажом системы канализации и водостоков. Подготовка труб, унитазов, раковин к монтажу. | 6 |
|  | - Монтаж систем внутренней канализации. | 6 |
|  | - Монтаж систем наружной канализации. | 6 |
|  | - Устранение неисправностей канализации, прочистка засоров. | 6 |
| Тема 9. Оформление отчета по производственной практике. Практическая квалификационная работа | Оформление отчетных документов Выполнение практической квалификационной работы | 6 |
| Итого |  | 144 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРКТИКИ

- 3.1. Материально-техническое обеспечение

Производственная практика проводится в организациях строительства и ЖКХ, различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых между колледжем и данными экономическими субъектами.

- 3.2. Информационное обеспечение

- Основные источники:

1. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 237 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010334-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194876  – Режим доступа: по подписке.

2. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  – Режим доступа: по подписке.

3. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  – Режим доступа: по подписке.

4. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Учеб. пособие для СПО. М.: «Академия», 2016.

Дополнительные  источники:

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

2. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. 	- Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

3.  Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. — Москва: ИНФРА-М, 2019(электронное издание).

4. Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1684899  – Режим доступа: по подписке.

- 5. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

- 6. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9

8. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ФГУП ЦПП, 2004

9. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.: ФГУП ЦПП, 2004

10. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП, 2004

Интернет-ресурсы:

- http://sanitarywork.ru

- http://conditionery.ru/libary

3.  http://znanium.com/

4.  Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

5.  http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6. http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

3.3. Общие требования к организации прохождения

производственной практики

Производственная практика является обязательным заключительным этапом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Сроки проведения практики определяются образовательным учреждением в соответствии с учебным планом ОПОП по специальности и устанавливаются единым периодом.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется преподавателем, а общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе прямых договоров между ними и образовательным учреждением.

Организации согласовывают программу практики и планируемые результаты, предоставляют рабочие места, назначают руководителей практики, определяют наставников; обеспечивают безопасные условия прохождения практики. В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.

Обучающиеся во время производственной практики ведут дневник, а по окончании предоставляют полный отчет. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом - оценкой освоенного практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающихся.

По завершении производственной практики обучающиеся сдают экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.

3.4. Кадровое обеспечение прохождения производственной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой

Руководство учебной и производственной практикой осуществляют преподаватели, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРКТИКИ

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осуществляется преподавателем в процессе проведения консультаций, наблюдения за выполнением видов работ на предприятии, организации, проверки дневника и отчета по практике.

| Результаты обучения (освоенные практический опыт, умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| иметь практический опыт: - подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; - выполнения подготовительных слесарных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - выполнения распаковки санитарно-технического оборудования; - выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; - выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - подготовки основных и вспомогательных материалов; - комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ; - транспортировки и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам - проверка дневников практики - проверка составления отчета по производственной практике. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы |
| уметь: - визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией; - оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; - выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных работ; - читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления; - выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления; - использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства монтажных работ; - рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; - использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам - проверка дневников практики - проверка составления отчета по производственной практике. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы |
| знать: - требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способов проверки функциональности инструмента; - правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; - требований охраны труда при проведении подготовительных систем водоснабжения, водоотведения, отопления; - видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления; - проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; - правил чтения проектной, технической и конструкторско-технологической документации; - видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения и системы водоотведения; - видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; - видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; - способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - правил строповки, подъема и перемещения грузов; - требований охраны труда при выполнении строповки, подъема и перемещения грузов. | Текущий контроль в форме: - оценка выполнения практических работ; - оценка выполнения проверочных работ по темам - проверка дневников практики - проверка составления отчета по производственной практике. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Квалификационный экзамен по модулю. Оценка выполнения квалификационной работы |