
[image: image1.jpg]YTBEPXIAIO
r— 3apeayromuiit MBJIOY
- «llenTp pa3BuTHI peOCHKa- NETCKUI

oy \ o o, 4
) \A " R Y/
BN T S
7 A0OT0E 5N
s X"
AN

CalI Ne95 «Mu1» HMP PT»

O.A. IllepbakoBa

[ 2 /-‘ ¥ "?( :,/ /
7 oM D [ ZOWR
{

AKT

o0ceqoBaHMsI JOCTYNHOCTH AJIs1 HHBAJIHIOB U IPYrUX MAJOMOOMILHBIX IPYIII HACEJIECHUS
AEeACTBYIOIUX 00bEKTOB CONUAJbHON, TPAHCIIOPTHOM M MHKEHEPHON HHPPACTPYKTYPHI,
"KIJIBIX IOMOB B BHYTPHAOMOBBIX TEPPUTOPHI

MyHuIMIaabHOE OI0HKETHOE JOMIKOJIbHOE 00pazoBareibHoe vupexneune «l{eaTp pazsutusg pedbenka- nerckuii caa Ne95 « Meiy HMP PT
IMTOJIHOEC }OpI/IIII/I‘IeCKOG HaAaUMCHOBAHUC O6’BCKT&

423578, PT, r. Hmxuekamk, np. Mupa . 84A., ten. 88(555) 44-76-64, mbdou9dS@mail.ru

MOYTOBKI afpec, TenedoH, gpakc, e-mail

1. BenoMcTBeHHAsI IPHMHANJIEKHOCTH 00bekTa VcroTHUTeNbHBIA KOMUTET HIKHEKaMCKOr0 MYHUIIMNIATBHOTO paioHa

2. Bua nefiTeJIbHOCTH JlomkonapHOE 00pa30BaHUE
3. ®@opMa COOCTBEHHOCTH MyHuIMOaIbHAs
4. PazMmelnenne o0LeKTA r. Huoxaexamck, ap. Mupa a. 84A

KaJgacTpoBhId HOMep yuacTka 16:30:010802:6716; vHomep bTU 3panus 14977

5. Kou4uecTBO 00C/Iy>KMBaeMBbIX MOCETUTEEH B JeHb, BMECTUMOCTD M Ap. — S00 YenoBek

6. DyHKIMOHAJbHOE HA3HAUEHHE 00bekTa: JlomkoabHOEe 00pa3oBaHMe
ConmanbHOe 00CIIyKUBaHHE, 3J[paBOOXpaHEHHE, 00pa3oBaHUE, OBITOBOE O6CJIy>KHBaHHe TOPIrOBJIA,
KYJbETYPHO-IOCYTOBOE Ha3HAYEHHE, TOCYJapCTBEHHOE (MYHUIIUIIAIBHOE YIIPABIICHUE, XKUJIBE, OpraHu3arus
BPEMEHHOT0 MPOXKUBAHHUSI, 00BEKT TPAHCIIOPTHOU HH(PPACTPYKTYPHI U IIP.)





1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пути движения
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов
	не менее
	1,8
	м
	К
	2,0 
	

	
	Продольный уклон* пути движения
	не более
	5
	%
	К
	5%
	

	
	Поперечный уклон* пути движения
	не более
	1-2 
	%
	К
	2%
	

	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м
	не более
	10 
	%
	К
	10%
	

	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	

	
	Границы пешеходных путей
	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 
	0,05 
	м
	К, С
	0,15
	

	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью
	высота бортового камня не более 
	0,04 
	м
	К
	0,04
	

	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок
	перепад высот бордюров, бортовых камней не более 
	0,04 
	м
	К
	0,03
	

	
	Тротуары из бетонных плит
	толщина швов между плитами не более 
	0,015
	м
	К, О
	Не имеется
	

	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	Наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	

	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий
	-
	-
	К, О
	Соответствует
	

	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций  для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	

	
	Лестницы наружные
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Поручни лестниц с двух сторон 
	на высоте
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	-
	

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	-
	

	
	Пандусы наружные
	
	
	
	
	Имеются
	

	
	На перепадах уровней пандусы с поручнями  или подъемники
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Не имеется
	

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	1,0
	

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	Не имеется
	

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	10%
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	0,8
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	1,5
	

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	Не имеется
	

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	Не имеется
	

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	Не имеется
	

	
	Препятствия на пешеходных путях
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути 
	не более чем 
	0,1
	м
	С
	-
	

	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре
	не более чем 
	0,3
	м
	С
	-
	

	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м
	высотой не менее
	0,05
	м
	С
	-
	

	
	Ограждение выступающих частей объектов
	высотой не менее
	0,7
	м
	С
	-
	

	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения
	высота не менее
	2,1
	м
	С
	-
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	высотой
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	-
	

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей
	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем 
	0,8
	м
	С
	-
	

	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей 
	должна быть
	7
	мм
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода
	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода
	0,8
	м
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода
	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии 
	0,8
	м
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°
	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход

на расстоянии
	0,8
	м
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора
	вокруг мачты светофора в обхват –  квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной 
	0,5
	м
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия
	0,8
	м
	С
	-
	

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	-
	

	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)
	на расстоянии 
	0,5
	м
	С
	-
	

	
	Информационные указатели
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	

	
	Высота расположения визуальных указателей
	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м
	-
	-
	К
	Не имеется
	

	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, С
	Не имеется
	


2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	Не имеется
	Нет технической возможности

	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	не далее
	50
	м
	К
	-
	

	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях
	не далее
	100
	м
	К
	-
	

	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания
	не менее 

(но не менее одного места)
	10
	%
	К
	-
	

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий 
	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25
	1
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50
	2
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75
	3
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100
	4
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150
	5
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200
	6
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300
	7
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400
	8
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500
	9
	мест
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000
	2
	%
	К
	-
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест
	20
	мест
	К
	-
	

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	не менее 


	3,5
	м
	К
	-
	

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	от входов в общественные здания не далее  
	100
	м
	К
	-
	

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	-
	


3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других  маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	подъемные платформы (аппарели)

	
	Навес
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	-

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	-

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Имеется
	-

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	на высоте
	0,9
	м
	для всех категорий
	Имеется
	-

	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	-

	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток
	не более  
	0,015
	м
	О, С
	0,015
	-

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	0,3
	-

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	0,15
	-

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Имеется
	-

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Имеется
	-

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Не имеется
	Необходимо обозначить крайние ступени контрастной окраской

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	0,9
0,5
	-

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	-
	-

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Имеется
	-

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	Не имеется
	-

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	-
	-

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Тамбур
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	1,8
	м
	К
	2,36
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях
	не менее
	1,5
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	2,2
	м
	К
	1,64
	

	
	Двери
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	0,9
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	0,025
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	Не имеются
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Не имеется
	-

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м

м
	для всех категорий
	Не имеется
	Обеспечить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	не менее
	1,5
	м
	К
	1,5
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски 
	не менее
	1,8
	м
	К
	1,8
	

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	не менее  
	1,2
	м
	К
	1,2
	

	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске
	не менее  
	1,4
	м
	К
	1,4
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	не менее
	1,2
	м
	К
	1,2
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	не менее

при ширине не менее
	1,5

1,5
	м
	К
	1,5
1,5
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	не менее 
	0,9
	м
	К
	0,9
	

	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м 
	не менее
	1,2
	м
	К
	-
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Пассажирские лифты,  пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	-
	-

	
	Лифты
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Ширина кабины лифта 
	не менее
	1,1
	м
	К
	-
	-

	
	Глубина кабины лифта
	не менее
	1,4
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина дверного проема лифта  
	не менее
	0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Лестницы
	
	
	
	
	Состояние удовлетвори

тельное
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,3
	м
	для всех, кроме К
	0,3
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,15
	м
	для всех, кроме К
	0,15
	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Уклон лестниц 
	не более 1:2
	-
	-
	для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц  
	радиусом не более
	0,05
	м
	для всех, кроме К
	0,05
	

	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам
	высотой не менее
	0,02
	м
	для всех, кроме К
	не  имеется
	

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	0,9

0,5
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	имеется
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	не  имеется
	-

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр
	ширина 

высота 

высота рельефа цифры не менее 
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	не  имеется
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	не  имеется
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	не  имеется
	Произвести окраску крайних ступеней ярко -желтого цвета

	
	Пандусы
	
	
	
	
	Не имеется
	-

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	-
	-

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса
	0,3
	м
	К, О, М
	-
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Двери
	
	
	
	
	Состояние удовлетвори
тельное
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	0,9
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	0,025
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м


	для всех категорий
	-
	-

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	на высоту не менее
	0,3
	м
	К
	-
	-

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	имеются
	-

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	имеются
	-

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены 
	на расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	не менее 0,6
	-

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот 
	не более
	0,025
	м
	К
	0,025
	-

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	не  имеется
	Обеспечить контрастно окрашенную поверхность перед дверными проемами на расстояние 0,6 м от двери


5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	не менее
	5
	%
	для всех категорий
	-
	-

	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей
	не менее
	10
	%
	для всех категорий
	-
	-

	
	Зоны отдыха
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Условия отдыха в зале ожидания
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	-
	-

	
	Расстановка оборудования
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости
	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;

не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе
	-
	-
	К
	-
	

	
	Подходы к оборудованию и мебели
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Подходы к различному оборудованию  и  мебели 
	не менее
	0,9
	м
	К
	-
	-

	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°
	не менее
	1,2
	м
	К
	-
	-

	
	Расположение поверхности столов
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания
	над уровнем пола на высоте не более 
	0,8
	м
	К
	-
	-

	
	Обеденные залы
	
	
	
	
	Не  имеется
	-

	
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Читальные залы
	
	
	
	
	Не  имеется
	-

	
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Раздевальные  в спортивных сооружениях
	
	
	
	
	Не  имеется
	-

	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов
	высотой не более
	1,7
	м
	К
	-
	-

	
	Скамья для занимающихся инвалидов
	длиной не менее 

шириной не менее 

высотой не более
	3

0,7

0,5
	м
	К
	-
	-

	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи 
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи 
	шириной не менее 

длиной не менее 


	0,6

2,5
	
	
	-
	-

	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе
	высотой от пола  не более
	1,3
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)
	не менее 
	2,4
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей
	не менее 
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Комната отдыха при раздевальных
	
	
	
	
	Не  имеется
	-

	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов
	не менее
	0,4
	м2
	К
	-
	-

	
	Площадь комнаты отдыха при сауне
	не менее
	20
	м2
	К
	-
	-

	
	Шкафы для хранения
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды 
	0,4 х 0,5
	-
	м
	для всех категорий
	-
	-


5.2   Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Площадь помещений
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида
	не менее
	12
	м2
	К
	-
	-

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью
	не менее
	16
	м2
	К
	-
	-

	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда
	не менее
	9
	м2
	К
	-
	-

	
	Ширина помещений
	
	
	
	
	Не  имеется
	-

	
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)
	не менее
	1,6
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования
	не менее
	2,3
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования
	не менее
	2,9
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина внутриквартирных коридоров
	не менее
	1,15
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина балконов и лоджий в свету
	не менее
	1,4
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений
	
	
	
	
	Не  имеется
	

	
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел
	не менее 2,2  2,2
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Уборная с умывальником (рукомойником)
	не менее 1,6  2,2
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Уборная без умывальника
	не менее 1,2  1,6
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Домофон
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией
	наличие
	-
	-
	С, Г
	имеется
	-


6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	Не имеются
	

	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,65
	м
	К, О
	-
	-

	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,8
	м
	К, О
	-
	-

	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	наличие
	-
	-
	К, О
	не имеется
	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Душевые
	
	
	
	
	Не имеются
	

	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Размеры закрытых кабин душевых
	не менее 1,8 х 1,8
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей
	не менее 1,2 х 0,9
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий
	
	
	
	
	Не имеются
	-

	
	Размеры кабин личной гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	К
	Не имеются
	-

	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	К
	-
	-

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	 Не имеются
	

	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	-
	-
	К, О 
	-
	-


7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	-
	-
	К, О
	-
	-

	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расстояние до эвакуационного выхода
	
	
	
	
	Не имеется
	-

	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	Соответству
ет
	

	
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	 не менее
	0,9
	м
	К
	0,9
	

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	 не менее
	1,2
	м
	К
	1,2
	

	
	Ширина проходов внутри помещений
	 не менее
	1,2
	м
	К
	1,2
	

	
	Ширина переходных лоджий и балконов
	 не менее
	1,5
	м
	К
	-
	-

	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации
	 не менее
	1,8
	м
	К
	1,8
	

	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении 
	на ширину свободного проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	К
	-
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	-
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске 

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим 
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	-

	
	Пожарные извещатели
	
	
	
	
	Имеется
	

	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	-




8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	Тактильно-визуальное средство отображения информации (вывеска с наименование учреждения)

	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	Установить необходимые информационные таблички  внутри объекта

	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не имеется
	-

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	С
	-
	-

	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	Г
	-
	-

	
	Освещенность
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное
	

	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	

	
	Связь с диспетчером или дежурным
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Рельефные информирующие обозначения
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	на высоте от 

на высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	Не имеется
	Установить

информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки

	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах
	наличие
	-
	-
	С
	-
	-

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей
	должна быть
	5
	мм
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	-
	-

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	-
	-


9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания
	размер в свету по высоте менее
	1,9
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах
	наличие
	-
	-
	К
	-
	-

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	не более

на высоте от

на высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем 
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	-
	-

	
	Установка приборов 
	
	
	
	
	Не имеется
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более

на высоте от пола не менее

на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	-
	-

	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН
	
	
	
	
	Имеется
	-

	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Имеется
	

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	Отсутствуют
	

	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)
	более 
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	отсутствуют
	-


Примечание: *   Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10.   ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Пешеходные пути
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Автостоянки 
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	Входная группа
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	не доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Планировочные решения 
	не доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	не доступно
	частично доступно
	частично доступно
	доступно
	частично доступно

	
	Пожарная безопасность
	не доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Средства информации и ориентирования
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно

	
	Безопасность и удобство использования
	не доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно
	частично доступно


Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	№№
	Наименование элементов объекта


	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2


	3
	4
	5

	1
	Пешеходные пути
	-
	-
	-

	2
	Автостоянки 
	-
	-
	-

	3
	Входная группа
	1. Установить яркую контрастную маркировку на прозрачное полотно дверей входных групп (круг диаметром 15 см желтого цвета)
	2021 г.
	По мере финансирования

	4
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	1. Нанести  контрастную окраску на крайние  ступени лестницы, на пороги дверных проемов.
2. Установить информирующие тактильно- визуальные обозначения внутри здания, размещаемые рядом с дверью со стороны дверной ручки
3. Установить тактильно- визуальные указатели движения  внутри здания 
	2025 г.
	По мере финансирования

	5
	Планировочные решения 


	-
	-
	-

	6
	Санитарно-гигиенические помещения
	1. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в санитарно-гигиеническом помещении.
	2022г.
	По мере финансирования

	7
	Пожарная безопасность
	-
	-
	-

	8
	Средства информации и ориентирования
	1. Обеспечить наличие в одном из помещений индукционных петель или звукоусиливающей аппаратуры



	2025 г.
	По мере финансирования

	9
	Безопасность и удобство использования
	1. Установить будку для собаки- поводыря
	2025 г.
	По мере финансирования


[image: image2.jpg]PykoBoauTe b padodeil rpynnbl 1o 00C/JIeA0BAHMI0 00bEKTA:

HavyaabHMK ynpaBJjieHHsI JOIIKOJIbHOI0

oopazoBanusa UK HMP PT
0 ﬁﬂ/// fAHHpHaHOBa C.A.
== 7
(IOAIHCH) (bammins, U. 0.)
Ay OA 20 A /7.

3amecTuTeab 3aBeayOmero mo AX4Y
MBAOY «lleHTp pa3BuTusi pedeHKa- 1eTCKUM

cag Ne9S «Ms1» HMP PT
% JIornnosa A.H.
(nonﬁpy)/ (bamunus, u. 0.)

« /‘y » ﬁ{ 20/r.

Beaymuii cnenMaaucT OTAeIa OXPaHbI TPYAa

u 310poBbia aAereil MBY «llenTp nomkosasHoro oopazosanus» HMP PT

WO/Z/ Xatipyrauaosa I J1.

(moaAnucey) (bamunus, H. 0.)

« /5% %4 20 4

3amecTHTeNb 3aBeAy0Iero no BP
MBAOY «llenTp pasBuTHsl pedOeHKA- AeTCKUAMI

cag Ne9S «Mbu»» HMP PT
%/ Kabupona T.B.
ﬁonm/lcs) (bamunus, u. 0.)

«Ky o 20 %






